## Feuille 1 (hidden)
Désignation | Ampère | Volt | Puissance en KW | Heures conso actuelle ouverture | Conso jour KWH | Heures conso actuelle Dimanche | Consodimanche KWH | Conso actuelle KWH/semaine | Heures d’utilisation potentielle jour d’ouverture | Heures d’utilisation potentielle DIMANCHE | Conso estimée semaine KWH | Heures économisables semaine | Kwh semaine économisable | % |  | Contrat pro | [10 empty] | Contrat particulier
Plonge | 0.5 | 400 | 0.3464 | 24 | 8.3136 | 24 | 8.3136 | 58.1952 | 14 | 14 | 33.9472 | 70 | 24.248 |  | Mois | Qté KWH | Prix HPE KWH | Prix HCE KWH | Prix HPH KWH | Prix HCH KWH | % HP | % HC | Prix acheminement | Taxes | abonnement | TOTAL | Qté KWH | Facturé HT | TOTAL TOTAL
Four 1 | 1 | 400 | 0.6928 | 24 | 16.6272 | 24 | 16.6272 | 116.3904 | 14 | 14 | 67.8944 | 70 | 48.496 |  | Avril | 17309 | 0.06575 | 0.0309 | 0.1427 | 0.10116 | 74% | 26% | 0.05 | 0.0055 | 40.83 | 3284.5297 | 2033 | 262.98 | 3547.5097
VCC | 0.55 | 400 | 0.38104 | 24 | 9.145 | 24 | 9.145 | 64.0147 | 14 | 14 | 37.3419 | 70 | 26.6728 |  | Mai | 14296 | 0.06575 | 0.0309 | 0.1427 | 0.10116 | 74% | 26% | 0.05 | 0.0055 | 40.83 | 2719.8947 | 1190 | 154.65 | 2874.5447
Plancha | 0.05 | 400 | 0.03464 | 24 | 0.83136 | 24 | 0.83136 | 5.8195 | 14 | 14 | 3.3947 | 70 | 2.4248 |  | Juin | 13512 | 0.06575 | 0.0309 | 0.1427 | 0.10116 | 74% | 26% | 0.05 | 0.0055 | 40.83 | 2572.9734 | 1175 | 152.15 | 2725.1234
Four 2 | 0.15 | 400 | 0.10392 | 24 | 2.4941 | 24 | 2.4941 | 17.4586 | 20 | 18 | 14.341 | 30 | 3.1176 |  | juillet | 13346 | 0.06575 | 0.0309 | 0.1427 | 0.10116 | 74% | 26% | 0.05 | 0.0055 | 40.83 | 1538.1044 | 1129 | 146.32 | 1684.4244
Friteuse | 0.028 | 400 | 0.019398 | 24 | 0.46556 | 24 | 0.46556 | 3.2589 | 14 | 14 | 1.901 | 70 | 1.3579 |  | Aout | 13785 | 0.06575 | 0.0309 | 0.1427 | 0.10116 | 74% | 26% | 0.05 | 0.0055 | 40.83 | 1587.3554 | 1098 | 142.15 | 1729.5054
Chambre pousse | 0.023 | 400 | 0.015934 | 24 | 0.38243 | 24 | 0.38243 | 2.677 | 14 | 14 | 1.5616 | 70 | 1.1154 |  | Septembre | 13565 | 0.06575 | 0.0309 | 0.1427 | 0.10116 | 74% | 26% | 0.05 | 0.0055 | 40.83 | 1562.6738 | 1183 | 152.99 | 1715.6638
hotte | 1.3 | 400 | 0.90064 | 24 | 21.6154 | 24 | 21.6154 | 151.3075 | 24 | 24 | 151.3075 | 0 | 0 |  | Octobre | 12903 | 0.06575 | 0.0309 | 0.1427 | 0.10116 | 74% | 26% | 0.05 | 0.0055 | 40.83 | 1488.4047 | 1709 | 221.32 | 1709.7247
induction | 0.4 | 400 | 0.27712 | 24 | 6.6509 | 24 | 6.6509 | 46.5562 | 18 | 16 | 34.3629 | 44 | 12.1933 |  | Novembre | 15138 | 0.06575 | 0.0309 | 0.1427 | 0.10116 | 74% | 26% | 0.05 | 0.0055 | 40.83 | 1739.1471 | 3209 | 415.48 | 2154.6271
Bain Marie | 0 | 230 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 70 | 0 |  | Decembre | 19664 | 0.06575 | 0.0309 | 0.1427 | 0.10116 | 74% | 26% | 0.05 | 0.0055 | 40.83 | 2246.9145 | 4338 | 561.32 | 2808.2345
PCU2 | 0 | 230 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 70 | 0 |  | Janvier | 14951 | 0.06575 | 0.0309 | 0.1427 | 0.10116 | 74% | 26% | 0.05 | 0.0055 | 40.83 | 2842.6414 |  |  | 2842.6414
PC U3 | 0 | 230 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 42 | 0 |  | Fevrier | 15608 | 0.06575 | 0.0309 | 0.1427 | 0.10116 | 74% | 26% | 0.05 | 0.0055 | 40.83 | 2965.763 |  |  | 2965.763
PC U4 | 0 | 230 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 30 | 0 |  | Mars | 15846 | 0.06575 | 0.0309 | 0.1427 | 0.10116 | 74% | 26% | 0.05 | 0.0055 | 40.83 | 3010.3641 |  |  | 3010.3641
PC U5 | 0.225 | 230 | 0.089631 | 24 | 2.1511 | 24 | 2.1511 | 15.058 | 20 | 18 | 12.3691 | 30 | 2.6889 |  | TOTAL | 179923 | [9 empty] | 27558.766 |  |  | 29768.126
PC U6 | 0.1 | 230 | 0.039836 | 24 | 0.95606 | 24 | 0.95606 | 6.6924 | 18 | 16 | 4.9397 | 44 | 1.7528
Reserve | 0 | 230 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 37 | 0 |  | Rideau air chaud | 24710 | 0.06575 | 0.0309 | 0.1427 | 0.10116 | 74% | 26% | 0.05 | 0.0055 |  | 4630.6441
Piège odeur | 0.06 | 230 | 0.023902 | 24 | 0.57364 | 24 | 0.57364 | 4.0155 | 0 | 0 | 0 | 168 | 4.0155
Table régé | 2.75 | 230 | 1.0955 | 24 | 26.2918 | 24 | 26.2918 | 184.0423 | 18 | 16 | 135.8408 | 44 | 48.2016
Table régé | 1.45 | 230 | 0.57762 | 24 | 13.8629 | 24 | 13.8629 | 97.0405 | 18 | 16 | 71.6251 | 44 | 25.4154
Saladette | 0.05 | 230 | 0.019918 | 24 | 0.47803 | 24 | 0.47803 | 3.3462 | 0 | 0 | 0 | 168 | 3.3462
Groupe CF + | 0.115 | 230 | 0.045811 | 24 | 1.0995 | 24 | 1.0995 | 7.6963 | 20 | 18 | 6.322 | 30 | 1.3743
VMC | 0.11 | 230 | 0.04382 | 24 | 1.0517 | 24 | 1.0517 | 7.3617 | 0 | 0 | 0 | 168 | 7.3617
Chauffage 1 | 7 | 230 | 2.7885 | 24 | 66.9245 | 24 | 66.9245 | 468.4714 | 13 | 13 | 253.7553 | 77 | 214.716
Chauffage 2 | 1 | 230 | 0.39836 | 24 | 9.5606 | 24 | 9.5606 | 66.9245 | 18 | 16 | 49.3966 | 44 | 17.5278
adoucisseur | 0.1 | 230 | 0.039836 | 24 | 0.95606 | 24 | 0.95606 | 6.6924 | 18 | 16 | 4.9397 | 44 | 1.7528 |  |  | Montant | %HP | %HC | € HP | €HC | KWH
ECS 1 | 12 | 230 | 2.76 | 24 | 66.24 | 24 | 66.24 | 463.68 | 18 | 16 | 342.24 | 44 | 121.44 |  |  | 561 | 70% | 30% | 0.14425 | 0.10415 | 4338.2956
ECS 2 | 0.2 | 230 | 0.046 | 24 | 1.104 | 24 | 1.104 | 7.728 | 20 | 18 | 6.348 | 30 | 1.38
Chauffage 3 | 2 | 230 | 0.46 | 24 | 11.04 | 24 | 11.04 | 77.28 | 20 | 18 | 63.48 | 30 | 13.8
Pailette | 0.1 | 230 | 0.023 | 24 | 0.552 | 24 | 0.552 | 3.864 | 20 | 18 | 3.174 | 30 | 0.69
Sanibroyeur | 0.04 | 230 | 0.0092 | 24 | 0.2208 | 24 | 0.2208 | 1.5456 | 20 | 18 | 1.2696 | 30 | 0.276
Machine glace copmpact | 0.04 | 230 | 0.0092 | 24 | 0.2208 | 24 | 0.2208 | 1.5456 | 20 | 18 | 1.2696 | 30 | 0.276
Bière comptoir | 0.1 | 230 | 0.023 | 24 | 0.552 | 24 | 0.552 | 3.864 | 17 | 15 | 2.691 | 51 | 1.173
Osmoseur | 2 | 230 | 0.46 | 24 | 11.04 | 24 | 11.04 | 77.28 | 20 | 18 | 63.48 | 30 | 13.8
Vitrine vienoiseries | 7 | 230 | 1.61 | 24 | 38.64 | 24 | 38.64 | 270.48 | 20 | 18 | 222.18 | 30 | 48.3
Vitrine | 0.01 | 230 | 0.0023 | 24 | 0.0552 | 24 | 0.0552 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0.3864
Groupe froid sous sol | 2.15 | 230 | 0.4945 | 24 | 11.868 | 24 | 11.868 | 83.076 | 20 | 18 | 68.241 | 30 | 14.835
Lave verre | 0.1 | 400 | 0.06928 | 24 | 1.6627 | 24 | 1.6627 | 11.639 | 20 | 18 | 9.5606 | 30 | 2.0784
Monte plat | 0.1 | 400 | 0.06928 | 24 | 1.6627 | 24 | 1.6627 | 11.639 | 20 | 18 | 9.5606 | 30 | 2.0784
Rideau air chaud 1 | 8 | 400 | 5.5424 | 24 | 133.0176 | 24 | 133.0176 | 931.1232 | 20 | 18 | 764.8512 | 30 | 166.272
Rideau air chaud 2 | 8 | 400 | 5.5424 | 24 | 133.0176 | 24 | 133.0176 | 931.1232 | 17 | 15 | 648.4608 | 51 | 282.6624
PC M1 | 0 | 230 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 30 | 0
PC M2 | 0.5 | 230 | 0.115 | 24 | 2.76 | 24 | 2.76 | 19.32 | 20 | 18 | 15.87 | 30 | 3.45
PC S1 | 2.5 | 230 | 0.575 | 24 | 13.8 | 24 | 13.8 | 96.6 | 20 | 18 | 79.35 | 30 | 17.25
Alim | 0.2 | 230 | 0.046 | 24 | 1.104 | 24 | 1.104 | 7.728 | 20 | 18 | 6.348 | 30 | 1.38
PC TV | 0 | 230 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 30 | 0
Machine à glaçon | 1 | 230 | 0.23 | 24 | 5.52 | 24 | 5.52 | 38.64 | 20 | 18 | 31.74 | 30 | 6.9
PC vestiaire | 2.6 | 230 | 0.598 | 24 | 14.352 | 24 | 14.352 | 100.464 | 20 | 18 | 82.524 | 30 | 17.94
PC ext | 0.1 | 230 | 0.023 | 24 | 0.552 | 24 | 0.552 | 3.864 | 20 | 18 | 3.174 | 30 | 0.69
Alim sono | 0.3 | 230 | 0.069 | 24 | 1.656 | 24 | 1.656 | 11.592 | 17 | 15 | 8.073 | 51 | 3.519
PC S2 | 0.02 | 230 | 0.0046 | 24 | 0.1104 | 24 | 0.1104 | 0.7728 | 20 | 18 | 0.6348 | 30 | 0.138
PC moulin | 0.01 | 230 | 0.0023 | 24 | 0.0552 | 24 | 0.0552 | 0.3864 | 14 | 14 | 0.2254 | 70 | 0.161
Presse agrume | 0.3 | 230 | 0.069 | 24 | 1.656 | 24 | 1.656 | 11.592 | 14 | 14 | 6.762 | 70 | 4.83
trancheur | 0.05 | 230 | 0.0115 | 24 | 0.276 | 24 | 0.276 | 1.932 | 2 | 2 | 0.161 | 154 | 1.771
Groupe bière 1 | 3.6 | 230 | 0.828 | 24 | 19.872 | 24 | 19.872 | 139.104 | 14 | 14 | 81.144 | 70 | 57.96
Groupe bière 2 | 5 | 230 | 1.15 | 24 | 27.6 | 24 | 27.6 | 193.2 | 14 | 14 | 112.7 | 70 | 80.5
Panini | 0.05 | 230 | 0.0115 | 24 | 0.276 | 24 | 0.276 | 1.932 | 18 | 16 | 1.426 | 44 | 0.506
vitrine ine | 0 | 230 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 22 | 0 | 2 | 0
Caisse | 0.2 | 230 | 0.046 | 24 | 1.104 | 24 | 1.104 | 7.728 | 21.5 | 19.5 | 6.831 | 19.5 | 0.897
domo | 0.8 | 230 | 0.184 | 24 | 4.416 | 24 | 4.416 | 30.912 | 21.5 | 19.5 | 27.324 | 19.5 | 3.588
Baie info | 0.2 | 230 | 0.046 | 24 | 1.104 | 24 | 1.104 | 7.728 | 21.5 | 19.5 | 6.831 | 19.5 | 0.897
ECL CT1 | 0.13 | 230 | 0.0299 | 24 | 0.7176 | 24 | 0.7176 | 5.0232 | 21.5 | 19.5 | 4.4402 | 19.5 | 0.58305
ECL salle 3 | 1.3 | 230 | 0.299 | 24 | 7.176 | 24 | 7.176 | 50.232 | 21.5 | 19.5 | 44.4015 | 19.5 | 5.8305
ECL cave | 0.05 | 230 | 0.0115 | 24 | 0.276 | 24 | 0.276 | 1.932 | 21.5 | 19.5 | 1.7078 | 19.5 | 0.22425
ECL Sanitaire | 0.4 | 230 | 0.092 | 24 | 2.208 | 24 | 2.208 | 15.456 | 21.5 | 19.5 | 13.662 | 19.5 | 1.794
ECL entré | 0.5 | 230 | 0.115 | 24 | 2.76 | 24 | 2.76 | 19.32 | 21.5 | 19.5 | 17.0775 | 19.5 | 2.2425
ECL ext | 0.05 | 230 | 0.0115 | 24 | 0.276 | 24 | 0.276 | 1.932 | 21.5 | 19.5 | 1.7078 | 19.5 | 0.22425
ECL CV1 | 1.25 | 230 | 0.2875 | 24 | 6.9 | 24 | 6.9 | 48.3 | 21.5 | 19.5 | 42.6938 | 19.5 | 5.6063
ECL ECS 2 | 0.12 | 230 | 0.0276 | 24 | 0.6624 | 24 | 0.6624 | 4.6368 | 24 | 22 | 4.5816 | 2 | 0.0552
ECL CAVE 2 | 0.3 | 230 | 0.069 | 24 | 1.656 | 24 | 1.656 | 11.592 | 18 | 16 | 8.556 | 44 | 3.036
ECL salle 1 | 1 | 230 | 0.23 | 24 | 5.52 | 24 | 5.52 | 38.64 | 2 | 2 | 3.22 | 154 | 35.42
ECL entrée 2 | 1.5 | 230 | 0.345 | 24 | 8.28 | 24 | 8.28 | 57.96 | 19 | 17 | 45.195 | 37 | 12.765
Enseigne | 0 | 230 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0
Chambre froide - | 1.6 | 400 | 1.1085 | 24 |  | 24
Chambre froide+ | 1 | 230 | 0.23 | 24 |  | 24
TOTAL | 85.431 | 19400 | 31.9206 | 1776 | 733.9704 | 1776 | 733.9704 | 5137.7925 | 1245 | 1145 | 3750.4081 | 3481 | 1387.3844 | 27.0035
EXPLOITATION | 20.18 | 7240 | 4.7794 | 720 | 114.706 | 720 | 114.706 | 802.9421 | 515.5 | 469.5 | 567.0633 | 1477.5 | 235.8787 | 29.3768
ECLAIRAGE | 6.6 | 2760 | 1.518 | 288 | 36.432 | 288 | 36.432 | 255.024 | 237.5 | 217.5 | 187.243 | 373.5 | 67.781 | 26.5783
ECS | 12.2 | 460 | 2.806 | 48 | 67.344 | 48 | 67.344 | 471.408 | 38 | 34 | 348.588 | 74 | 122.82 | 26.0539
CHAUFFAGE | 26 | 1490 | 14.7317 | 120 | 353.5603 | 120 | 353.5603 | 2474.9222 | 88 | 80 | 1779.944 | 232 | 694.9783 | 28.0808
CUISINE | 4.326 | 4980 | 2.9014 | 360 | 69.6326 | 360 | 69.6326 | 487.4284 | 250 | 240 | 363.361 | 780 | 124.0675 | 25.4535
CHAMBRE FROIDE | 16.125 | 2240 | 5.1841 | 216 | 92.2954 | 216 | 92.2954 | 646.0678 | 96 | 86 | 504.2089 | 514 | 141.8589 | 21.9573
TEST | 85.431

## Copie de Feuille 1
Désignation | Ampère | Volt | Puissance en KW | Heures conso actuelle ouverture | Conso jour KWH | Heures conso actuelle Dimanche | Consodimanche KWH | Conso actuelle KWH/semaine | Heures d’utilisation potentielle jour d’ouverture | Heures d’utilisation potentielle DIMANCHE | Conso estimée semaine KWH | Heures économisables semaine | Kwh semaine économisable | %
Circuit | Ampère | Volt | Puissance en KW | lot 2 | Lot 2 | lot 2 | lot 2
Plonge | 0.5 | 400 | 0.3464 | 24 | 8.3136 | 24 | 8.3136 | 58.1952 | 14 | 14 | 33.9472 | 70 | 24.248
Four 1 | 1 | 400 | 0.6928 | 24 | 16.6272 | 24 | 16.6272 | 116.3904 | 14 | 14 | 67.8944 | 70 | 48.496
VCC | 0.55 | 400 | 0.38104 | 24 | 9.145 | 24 | 9.145 | 64.0147 | 14 | 14 | 37.3419 | 70 | 26.6728
Plancha | 0.05 | 400 | 0.03464 | 24 | 0.83136 | 24 | 0.83136 | 5.8195 | 14 | 14 | 3.3947 | 70 | 2.4248
Four 2 | 0.15 | 400 | 0.10392 | 24 | 2.4941 | 24 | 2.4941 | 17.4586 | 20 | 18 | 14.341 | 30 | 3.1176
Friteuse | 0.028 | 400 | 0.019398 | 24 | 0.46556 | 24 | 0.46556 | 3.2589 | 14 | 14 | 1.901 | 70 | 1.3579
Chambre pousse | 0.023 | 400 | 0.015934 | 24 | 0.38243 | 24 | 0.38243 | 2.677 | 14 | 14 | 1.5616 | 70 | 1.1154
hotte | 1.3 | 400 | 0.90064 | 24 | 21.6154 | 24 | 21.6154 | 151.3075 | 24 | 24 | 151.3075 | 0 | 0
induction | 0.4 | 400 | 0.27712 | 24 | 6.6509 | 24 | 6.6509 | 46.5562 | 18 | 16 | 34.3629 | 44 | 12.1933
Bain Marie | 0 | 230 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 70 | 0
PCU2 | 0 | 230 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 70 | 0
PC U3 | 0 | 230 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 42 | 0
PC U4 | 0 | 230 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 30 | 0
PC U5 | 0.225 | 230 | 0.089631 | 24 | 2.1511 | 24 | 2.1511 | 15.058 | 20 | 18 | 12.3691 | 30 | 2.6889
PC U6 | 0.1 | 230 | 0.039836 | 24 | 0.95606 | 24 | 0.95606 | 6.6924 | 18 | 16 | 4.9397 | 44 | 1.7528
Reserve | 0 | 230 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 37 | 0
Piège odeur | 0.06 | 230 | 0.023902 | 24 | 0.57364 | 24 | 0.57364 | 4.0155 | 0 | 0 | 0 | 168 | 4.0155
Table régé | 2.75 | 230 | 1.0955 | 24 | 26.2918 | 24 | 26.2918 | 184.0423 | 18 | 16 | 135.8408 | 44 | 48.2016
Table régé | 1.45 | 230 | 0.57762 | 24 | 13.8629 | 24 | 13.8629 | 97.0405 | 18 | 16 | 71.6251 | 44 | 25.4154
Saladette | 0.05 | 230 | 0.019918 | 24 | 0.47803 | 24 | 0.47803 | 3.3462 | 0 | 0 | 0 | 168 | 3.3462
Groupe CF + | 0.115 | 230 | 0.045811 | 24 | 1.0995 | 24 | 1.0995 | 7.6963 | 20 | 18 | 6.322 | 30 | 1.3743
VMC | 0.11 | 230 | 0.04382 | 24 | 1.0517 | 24 | 1.0517 | 7.3617 | 0 | 0 | 0 | 168 | 7.3617
Chauffage 1 | 7 | 230 | 2.7885 | 24 | 66.9245 | 24 | 66.9245 | 468.4714 | 13 | 13 | 253.7553 | 77 | 214.716
Chauffage 2 | 1 | 230 | 0.39836 | 24 | 9.5606 | 24 | 9.5606 | 66.9245 | 18 | 16 | 49.3966 | 44 | 17.5278
adoucisseur | 0.1 | 230 | 0.039836 | 24 | 0.95606 | 24 | 0.95606 | 6.6924 | 18 | 16 | 4.9397 | 44 | 1.7528
ECS 1 | 12 | 230 | 2.76 | 24 | 66.24 | 24 | 66.24 | 463.68 | 18 | 16 | 342.24 | 44 | 121.44
ECS 2 | 0.2 | 230 | 0.046 | 24 | 1.104 | 24 | 1.104 | 7.728 | 20 | 18 | 6.348 | 30 | 1.38
Chauffage 3 | 2 | 230 | 0.46 | 24 | 11.04 | 24 | 11.04 | 77.28 | 20 | 18 | 63.48 | 30 | 13.8
Pailette | 0.1 | 230 | 0.023 | 24 | 0.552 | 24 | 0.552 | 3.864 | 20 | 18 | 3.174 | 30 | 0.69
Sanibroyeur | 0.04 | 230 | 0.0092 | 24 | 0.2208 | 24 | 0.2208 | 1.5456 | 20 | 18 | 1.2696 | 30 | 0.276
Machine glace copmpact | 0.04 | 230 | 0.0092 | 24 | 0.2208 | 24 | 0.2208 | 1.5456 | 20 | 18 | 1.2696 | 30 | 0.276
Bière comptoir | 0.1 | 230 | 0.023 | 24 | 0.552 | 24 | 0.552 | 3.864 | 17 | 15 | 2.691 | 51 | 1.173
Osmoseur | 2 | 230 | 0.46 | 24 | 11.04 | 24 | 11.04 | 77.28 | 20 | 18 | 63.48 | 30 | 13.8
Vitrine vienoiseries | 7 | 230 | 1.61 | 24 | 38.64 | 24 | 38.64 | 270.48 | 20 | 18 | 222.18 | 30 | 48.3
Vitrine | 0.01 | 230 | 0.0023 | 24 | 0.0552 | 24 | 0.0552 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0.3864
Groupe froid sous sol | 2.15 | 230 | 0.4945 | 24 | 11.868 | 24 | 11.868 | 83.076 | 20 | 18 | 68.241 | 30 | 14.835
Lave verre | 0.1 | 400 | 0.06928 | 24 | 1.6627 | 24 | 1.6627 | 11.639 | 20 | 18 | 9.5606 | 30 | 2.0784
Monte plat | 0.1 | 400 | 0.06928 | 24 | 1.6627 | 24 | 1.6627 | 11.639 | 20 | 18 | 9.5606 | 30 | 2.0784
Rideau air chaud 1 | 8 | 400 | 5.5424 | 24 | 133.0176 | 24 | 133.0176 | 931.1232 | 20 | 18 | 764.8512 | 30 | 166.272
Rideau air chaud 2 | 8 | 400 | 5.5424 | 24 | 133.0176 | 24 | 133.0176 | 931.1232 | 17 | 15 | 648.4608 | 51 | 282.6624
PC M1 | 0 | 230 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 30 | 0
PC M2 | 0.5 | 230 | 0.115 | 24 | 2.76 | 24 | 2.76 | 19.32 | 20 | 18 | 15.87 | 30 | 3.45
PC S1 | 2.5 | 230 | 0.575 | 24 | 13.8 | 24 | 13.8 | 96.6 | 20 | 18 | 79.35 | 30 | 17.25
Alim | 0.2 | 230 | 0.046 | 24 | 1.104 | 24 | 1.104 | 7.728 | 20 | 18 | 6.348 | 30 | 1.38
PC TV | 0 | 230 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 30 | 0
Machine à glaçon | 1 | 230 | 0.23 | 24 | 5.52 | 24 | 5.52 | 38.64 | 20 | 18 | 31.74 | 30 | 6.9
PC vestiaire | 2.6 | 230 | 0.598 | 24 | 14.352 | 24 | 14.352 | 100.464 | 20 | 18 | 82.524 | 30 | 17.94
PC ext | 0.1 | 230 | 0.023 | 24 | 0.552 | 24 | 0.552 | 3.864 | 20 | 18 | 3.174 | 30 | 0.69
Alim sono | 0.3 | 230 | 0.069 | 24 | 1.656 | 24 | 1.656 | 11.592 | 17 | 15 | 8.073 | 51 | 3.519
PC S2 | 0.02 | 230 | 0.0046 | 24 | 0.1104 | 24 | 0.1104 | 0.7728 | 20 | 18 | 0.6348 | 30 | 0.138
PC moulin | 0.01 | 230 | 0.0023 | 24 | 0.0552 | 24 | 0.0552 | 0.3864 | 14 | 14 | 0.2254 | 70 | 0.161
Presse agrume | 0.3 | 230 | 0.069 | 24 | 1.656 | 24 | 1.656 | 11.592 | 14 | 14 | 6.762 | 70 | 4.83
trancheur | 0.05 | 230 | 0.0115 | 24 | 0.276 | 24 | 0.276 | 1.932 | 2 | 2 | 0.161 | 154 | 1.771
Groupe bière 1 | 3.6 | 230 | 0.828 | 24 | 19.872 | 24 | 19.872 | 139.104 | 14 | 14 | 81.144 | 70 | 57.96
Groupe bière 2 | 5 | 230 | 1.15 | 24 | 27.6 | 24 | 27.6 | 193.2 | 14 | 14 | 112.7 | 70 | 80.5
Panini | 0.05 | 230 | 0.0115 | 24 | 0.276 | 24 | 0.276 | 1.932 | 18 | 16 | 1.426 | 44 | 0.506
vitrine ine | 0 | 230 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 22 | 0 | 2 | 0
Caisse | 0.2 | 230 | 0.046 | 24 | 1.104 | 24 | 1.104 | 7.728 | 21.5 | 19.5 | 6.831 | 19.5 | 0.897
domo | 0.8 | 230 | 0.184 | 24 | 4.416 | 24 | 4.416 | 30.912 | 21.5 | 19.5 | 27.324 | 19.5 | 3.588
Baie info | 0.2 | 230 | 0.046 | 24 | 1.104 | 24 | 1.104 | 7.728 | 21.5 | 19.5 | 6.831 | 19.5 | 0.897
ECL CT1 | 0.13 | 230 | 0.0299 | 24 | 0.7176 | 24 | 0.7176 | 5.0232 | 21.5 | 19.5 | 4.4402 | 19.5 | 0.58305
ECL salle 3 | 1.3 | 230 | 0.299 | 24 | 7.176 | 24 | 7.176 | 50.232 | 21.5 | 19.5 | 44.4015 | 19.5 | 5.8305
ECL cave | 0.05 | 230 | 0.0115 | 24 | 0.276 | 24 | 0.276 | 1.932 | 21.5 | 19.5 | 1.7078 | 19.5 | 0.22425
ECL Sanitaire | 0.4 | 230 | 0.092 | 24 | 2.208 | 24 | 2.208 | 15.456 | 21.5 | 19.5 | 13.662 | 19.5 | 1.794
ECL entré | 0.5 | 230 | 0.115 | 24 | 2.76 | 24 | 2.76 | 19.32 | 21.5 | 19.5 | 17.0775 | 19.5 | 2.2425
ECL ext | 0.05 | 230 | 0.0115 | 24 | 0.276 | 24 | 0.276 | 1.932 | 21.5 | 19.5 | 1.7078 | 19.5 | 0.22425
ECL CV1 | 1.25 | 230 | 0.2875 | 24 | 6.9 | 24 | 6.9 | 48.3 | 21.5 | 19.5 | 42.6938 | 19.5 | 5.6063
ECL ECS 2 | 0.12 | 230 | 0.0276 | 24 | 0.6624 | 24 | 0.6624 | 4.6368 | 24 | 22 | 4.5816 | 2 | 0.0552
ECL CAVE 2 | 0.3 | 230 | 0.069 | 24 | 1.656 | 24 | 1.656 | 11.592 | 18 | 16 | 8.556 | 44 | 3.036
ECL salle 1 | 1 | 230 | 0.23 | 24 | 5.52 | 24 | 5.52 | 38.64 | 2 | 2 | 3.22 | 154 | 35.42
ECL entrée 2 | 1.5 | 230 | 0.345 | 24 | 8.28 | 24 | 8.28 | 57.96 | 19 | 17 | 45.195 | 37 | 12.765
Enseigne | 0 | 230 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0
Chambre froide - | 1.6 | 400 | 1.1085 | 24 |  | 24
Chambre froide+ | 1 | 230 | 0.23 | 24 |  | 24
TOTAL | 85.431 | 19400 | 31.9206 | 1776 | 733.9704 | 1776 | 733.9704 | 5137.7925 | 1245 | 1145 | 3750.4081 | 3481 | 1387.3844 | 27.0035
EXPLOITATION | 20.18 | 7240 | 4.7794 | 720 | 114.706 | 720 | 114.706 | 802.9421 | 515.5 | 469.5 | 567.0633 | 1477.5 | 235.8787 | 29.3768
ECLAIRAGE | 6.6 | 2760 | 1.518 | 288 | 36.432 | 288 | 36.432 | 255.024 | 237.5 | 217.5 | 187.243 | 373.5 | 67.781 | 26.5783
ECS | 12.2 | 460 | 2.806 | 48 | 67.344 | 48 | 67.344 | 471.408 | 38 | 34 | 348.588 | 74 | 122.82 | 26.0539
CHAUFFAGE | 26 | 1490 | 14.7317 | 120 | 353.5603 | 120 | 353.5603 | 2474.9222 | 88 | 80 | 1779.944 | 232 | 694.9783 | 28.0808
CUISINE | 4.326 | 4980 | 2.9014 | 360 | 69.6326 | 360 | 69.6326 | 487.4284 | 250 | 240 | 363.361 | 780 | 124.0675 | 25.4535
CHAMBRE FROIDE | 16.125 | 2240 | 5.1841 | 216 | 92.2954 | 216 | 92.2954 | 646.0678 | 96 | 86 | 504.2089 | 514 | 141.8589 | 21.9573
TEST | 85.431

## Feuille 2
Mois | Qté KWH | Prix HPE KWH | Prix HCE KWH | Prix HPH KWH | Prix HCH KWH | % HP | % HC | Prix acheminement | Taxes | abonnement | TOTAL
Avril | 17309 | 0.06575 | 0.0309 | 0.1427 | 0.10116 | 74% | 26% | 0.05 | 0.0055 | 40.83 | 3284.5297
Mai | 14296 | 0.06575 | 0.0309 | 0.1427 | 0.10116 | 74% | 26% | 0.05 | 0.0055 | 40.83 | 2719.8947
Juin | 13512 | 0.06575 | 0.0309 | 0.1427 | 0.10116 | 74% | 26% | 0.05 | 0.0055 | 40.83 | 2572.9734
juillet | 13346 | 0.06575 | 0.0309 | 0.1427 | 0.10116 | 74% | 26% | 0.05 | 0.0055 | 40.83 | 1538.1044
Aout | 13785 | 0.06575 | 0.0309 | 0.1427 | 0.10116 | 74% | 26% | 0.05 | 0.0055 | 40.83 | 1587.3554
Septembre | 13565 | 0.06575 | 0.0309 | 0.1427 | 0.10116 | 74% | 26% | 0.05 | 0.0055 | 40.83 | 1562.6738
Octobre | 12903 | 0.06575 | 0.0309 | 0.1427 | 0.10116 | 74% | 26% | 0.05 | 0.0055 | 40.83 | 1488.4047
Novembre | 15138 | 0.06575 | 0.0309 | 0.1427 | 0.10116 | 74% | 26% | 0.05 | 0.0055 | 40.83 | 1739.1471
Decembre | 19664 | 0.06575 | 0.0309 | 0.1427 | 0.10116 | 74% | 26% | 0.05 | 0.0055 | 40.83 | 2246.9145
Janvier | 14951 | 0.06575 | 0.0309 | 0.1427 | 0.10116 | 74% | 26% | 0.05 | 0.0055 | 40.83 | 2842.6414
Fevrier | 15608 | 0.06575 | 0.0309 | 0.1427 | 0.10116 | 74% | 26% | 0.05 | 0.0055 | 40.83 | 2965.763
Mars | 15846 | 0.06575 | 0.0309 | 0.1427 | 0.10116 | 74% | 26% | 0.05 | 0.0055 | 40.83 | 3010.3641
TOTAL | 179923 | [9 empty] | 27558.766

## Feuille 3
| HP Kwh | HC Kwh |  | HP% | HC%
Facture 1 | 1000 | 2000 | 3000 | 33.33% | 66.67%
Facture 2 | 500 | 2000 | 2500 | 20% | 80%
|  |  |  | 26.67% | 73.33%